附件：

广元市朝天区人民医院

拟采购设备推荐论证要求

- 项目编号：SBXQLZ-2026-01

- 项目名称：广元市朝天区人民医院无创呼吸机等一批医疗设备推荐论证项目

- 项目内容及基本要求

(一)项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要功能用途及配置需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 1.用途：用于呼吸衰竭、心力衰竭患者的救治，能用于呼吸患者无创治疗的临床应用场景。 2.主要功能需求 2.1 通气模式：具备 S、T、S/T、CPAP、APCV 等主流模式，支持双水平气道正压通气。 2.2核心参数：压力范围满足临床常规及危重症使用，具备漏气补偿、压力上升时间可调、潮气量监测功能。 2.3 监测功能：实时显示气道压力、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、漏气量等数据，具备数据存储与回顾功能。 2.4安全保护：具备高低压报警、窒息报警、断电报警、管路脱落报警，确保使用安全。 2.5适用人群：适用于成人患者，结构稳定、噪音低、人机同步性好。 3.其他需求 4.1配备呼吸机专用的一次性或可重复使用耗材。 4.2 设备使用年限≥10年 5.质保需求：≥1年。 |
| 2 | 眼科A/B超声诊断仪 | 1.用途：主要用于精确测量眼轴长度，角膜厚度等参数 2.主要功能需求 2.1.A超模式 2.1.1探头频率：≥10MHz小型探头，内置发光管； 2.2.2在A超模式下，眼轴长度的测量范围≥12mm-38mm； 2.2 B超模式 2.2.1探头频率：≥10MHz静音探头； 2.2.2探测深度：≥60mm； 2.2.3玻璃体和视网膜增强功能；（提供制造商公开发布的技术彩页资料证明） 2.2.4在具备图像冻结功能时，能够停止声输出； 2.2.5进行测量时，作用于患者的超声换能器，其表面温度应≤36℃； 3、配置要求：眼科A/B超声诊断仪1台、A超探头1个、B超探头1个。 4、使用年限≥5年。 5、质保需求：≥3年 |

四、推荐供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）根据采购项目的特殊要求，参加推荐会的供应商的特定条件 ：推荐产品须符合《医疗器械监督管理办法》和《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关资质文件。

五、推荐文件要求（所有资料需加盖公司鲜章）

（一）推荐文件纸质资料要求

1.推荐文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、序号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个序号产品进行推荐时需将每一序号的推荐资料单独密封。

2.推荐文件份数：正本1份；副本4份。

3.推荐文件封面的标注：推荐文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、序号、推荐供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

（二）产品配置方案、报价及同品牌同型号产品四川省内用户名单（列明联系人及联系方式，必须至少附一份可核实的四川省内销售合同主体、中标通知书或发票复印件等证明材料）。

（三）技术参数、功能特点、详细配置清单及相应配置型号、产地。

（四）选配件市场价及优惠价，列出详细清单。

（五）市场同档次产品对比情况。

（六）售后服务承诺书（质保期限、维修站地点及联系方式、能否提供操作及维修手册、操作及维修人员培训方式、质保期外维修方式及收费情况、常用维修配件及核心部件清单及价格）

（七）证照复印件：医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证、有效营业执照。

（八）参加推荐人员的法人授权委托书原件，法定代表人及授权代表身份证复印件。

（九）如果需要授权才能销售的产品，需提供厂家授权书，须能显示推荐产品授权链条的完整性。

（十）产品彩页。

（十一）推荐产品的意向成交价，推荐人应根据所推荐的产品技术参数、功能特点、配置方案、质保期限进行总报价（报价表见附件1），同时需对配置方案进行分项报价。

六、电子文档：各参加推荐会供应商制作PPT按下列顺序进行：

（一）产品功能及技术参数介绍

（二）产品配置清单

（三）产品总报价及分项报价

（四）售后服务方案及质保期后维保价格

（五）设备配套耗材价格及易损件名称和价格

（六）市场同类同档次产品的比较表

（七）产品招标技术参数（需标注该产品的重点参数条款）。

需将以上内容制成PPT文件，将PPT文件、推荐产品的招标技术参数(word版)单独用U盘存储，在寄送资料时一并将U盘交医院留存。

七、其他要求（需单独提供）

- （一）提供一份推荐产品（含配置方案）盖鲜章的招标技术参数、报价信息表（模板见附件1）及配置方案的分项报价表（分项报价表模板见附件2）纸质版随同推荐文件、U盘一并寄送递交。

- （二）参加推荐人员的法人授权委托书原件（模板见附件3），法定代表人及授权代表身份证复印件。

（三）加盖企业公章的《医药代表诚信廉洁承诺书》原件(附件4)。

八、推荐方式

采用现场推荐的方式进行，具体会议时间和方式以官网通知为准。

推荐程序：

（一）院方介绍设备需求及相关事项。

（二）参加推荐商家按照要求介绍生产企业及所推荐产品的相关信息，现场推荐时间控制在20分钟内。

（三）接受论证专家组的答疑咨询。

注：本次产品推荐会仅用于医院对产品的性能、配置、价格、招标技术参数以及售后服务等进行综合了解，供采购人制定采购价格及采购需求提供参考。

九、推荐资料递交截止时间及推荐会开始时间、地点

（一）报名范围：凡符合资质条件的潜在供应商均可报名参加。

（二）报名、递交材料截止时间及地点： 2026年7月27日17：30（北京时间、工作时间）前通过邮寄（推荐使用顺丰快递）或现场提交的方式将相关资料递交到广元市朝天区人民医院医疗设备管理科，邮寄地址：四川省广元市朝天区朝天镇明月大道二段64号（广元市朝天区人民医院行政楼四楼），收件人：杨老师，联系电话：0839-8622131，逾期递交的不予受理。

3、现场推荐会时间及地点：医院另行在医院官网及电话通知报名供应商参加。

4、联系人及方式：

联系人:  医疗设备管理科  杨老师   联系电话:0839-8622131

广元市朝天区人民医院

2026年7月16日

附件1：

推荐产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 注册证号 | 制造商 | 生产场地 | 联系人 | 联系方式 | 供货价格（万元） | 质保期限 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

配置方案分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 备案注册证号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 万元（人民币大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

- 本授权声明：        推荐供应商名称             ，   法定代表人姓名、职务      授权    被授权人姓名  、身份证号码：               、联系电话：                    为我单位参与“广元市朝天区人民医院无创呼吸机等一批医疗设备推荐论证”项目（项目编号SBXQLZ-2026-01）进行产品调研活动的合法代表，以本单位名义全权处理产品调研项目的一切有关事宜。

- 授权单位（盖章）：

- 法人代表（签字）：

- 授权日期：

法人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

附件4：

医药代表诚信廉洁承诺书

为进一步加强医德医风建设，杜绝医药购销中的“回扣”

“红包”和“提成”等不正之风，积极配合贵院做好医疗服

务工作，维护本企业的信誉和形象，特作如下承诺：

一、未经备案不得开展学术推广等活动；

二、未经医疗机构同意不得开展学术推广等活动；

三、不得承担药品、医疗器械销售任务，实施收款和处

理购销票据等销售行为；

四、不得参与统计医生个人开具的药品处方数量或者使

用的医疗器械数量；

五、不得对医疗机构内设部门和个人直接提供捐赠、资

助、赞助；

六、不得误导医生使用药品或医疗器械，夸大或者误导

疗效，隐匿药品已知的不良反应信息（医疗器械已知的不良

事件信息）或者隐瞒医生反馈的不良反应（事件）信息；

七、不得有其他干预或者影响临床合理用药的行为。

如有违反上述承诺，我愿意接受医疗机构通报、约谈以

及停止使用药品等处理，以及执法执纪部门的其他处理。

公司名称（盖章）：

医药代表（签名）：

承诺日期：

联系电话：